Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty 
w sprawie wykonania rocznych i półrocznych przeglądów technicznych budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

W zakres przeglądów nie wchodzą przeglądy instalacji gazowej, przeglądy kominiarskie oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, które stanowiły przedmiot oddzielnych postępowań.

Protokół z przeglądu rocznego oprócz wymogów ustawy Prawo budowlane, powinien zawierać również:

- sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

- stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (dotyczy instalacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej i ewentualnych osadników tłuszczu, itp. związanych z danym budynkiem, czy budowlą).

Proszę o przedstawienie oferty dotyczącej 2 letniego okresu współpracy.

Protokoły z kontroli dostarczone do końca kwietnia oraz do końca października danego roku w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Oferty prosimy składać drogą mailową pod adres milenaka@onkol.kielce.pl , informacje dostępne pod numerem 694 498 026.

Oferty proszę przesyłać do 14.04.2025 r. do godziny 8.00.

Załącznik Nr 1 – wykaz obiektów.

-      budynek „P”

-          budynek „S”

-          budynek „K”

-          budynek „R”

-          budynek „U” wraz z podjazdem karetek

-          budynek „L”

-          budynek „H”

-          budynek „O” wraz z podjazdem karetek

-          budynek „M”

-          budynek „T”

-          budynek „Z”

-          budynek „F” Onkohematologia

-          budynek „D” Radioterapia

-          zakład medycyny nuklearnej

-          budynek kuchni z warsztatami (półroczny)

-  separator tłuszczu

-          budynek b. pralni

-          budynek agregatorni chłodni

-          budynek administracyjny

-          zbiornik ścieków skażonych – Ciepłownia

-          komin Ciepłowni

-          kotłownia Ciepłowni

-          magazyn kwasu solnego - Ciepłownia

-          portiernia – Ciepłownia

-          spalarnia odpadów medycznych

-          sprężarkownia – Ciepłownia

-          skład węgla -  wiata na miał  -  Ciepłownia

-          skład żużla

-          waga z zadaszeniem i budynkiem

-          zbiorniki wodne – Ciepłownia

-          główna stacja zasilania

-          hydrofornia ze zbiornikami

-          hotel pracowniczy

-          hotel pacjenta

-          łącznik kuchnia-pralnia

-    odstojnik ścieków z jodoterapii

-          stacja S-3

-          stacja S-5

-          stacja S-6

-          śmietnik

-          tunel komunikacyjny

-          tlenownia

-          nowe Źródło Ciepła